## Sheet1
大连大学附属中山医院一次性医用耗材采购需求信息表
需求编号 | 需求一次性耗材名称 | 描述 | 设备名称 | 医疗设备生产厂家 | 医疗设备型号
HC0046 | 等离子体手术刀头（射频电极/消融电极） |  | 等离子射频手术系统 | 江苏邦士医疗科技有限公司 | ARS600
HC0047 | 听小骨假体
HC0048 | 膨胀止血海绵 | 可降解材料/耳鼻喉科
HC0049 | 可吸收性外科缝合线 | 至少包含单针和四针
HC0050 | 盆底修复系统
HC0051 | 一次性宫腔组织旋切洗检器 |  | 宫腔内窥镜及其手术器械 | 安徽宇度生物科技 有限责任公司 | YD-GQJ-102A
HC0052 | 线带
HC0053 | 一次性电动肛肠吻合器
HC0054 | 一次性医用体表加温毯 |  | 充气升温装置 | 江门大诚医疗器械有限公司 | WU-505
HC0055 | 气管插管固定器
HC0056 | 一次性使用体温传感器
HC0057 | 一次性使用双腔支气管插管（封堵型）
HC0058 | 一次性使用有创血压传感器 | 密闭采血功能
HC0059 | 一次性使用麻醉鼻罩
HC0060 | 一次性使用鼻咽通气异型导管
HC0061 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器
HC0062 | 一次性使用呼吸麻醉回路 | 单管双腔
HC0063 | 氧气面罩及配件 | 可监测呼吸末二氧化碳
HC0064 | 外周血管约束型球囊扩张导管
HC0065 | 可吸收钉修补固定器
HC0066 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统
HC0067 | 复合补片 | 切口疝防粘连补片
HC0068 | 球囊扩张导管 | 与主动脉瓣搭配使用
HC0069 | 经导管主动脉瓣膜及可加收输送系统-主动脉瓣 | 牛心包瓣
HC0070 | 经导管主动脉瓣膜及可加收输送系统-主动脉瓣
HC0071 | 左心耳夹闭系统
HC0072 | 分支型术中支架系统-支架人工血管
HC0073 | 内窥镜碎石网篮 | 头端过导丝/具备四种以上开幅规格/网篮丝可松解
HC0074 | 一次性使用旋转型乳头括约肌切开刀 | 360°旋转
HC0075 | 颅内支持导管
HC0076 | 一次性使用血管内导丝 | 免交换导丝，神经介入
HC0077 | 输送导管 | 神经介入
HC0078 | 抽吸导管 | 神经介入
HC0079 | 封堵止血系统 | 8F
HC0080 | 球囊导引导管 | 神经介入
HC0081 | 造口护理用品附件-造口皮肤保护膜
HC0082 | 造口护理用品附件-造口防漏圈
HC0083 | 造口护理用品附件-造口护肤粉
HC0084 | 造口护理用品附件-防漏膏
HC0085 | 造口护理用品附件-弹力胶贴
HC0086 | 医用胶原修复膜 | 骨科结缔组织缺损再生
HC0087 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 7-0/8-0
HC0088 | 非吸收性尼龙缝线 | 9-0/10-0/11-0
HC0089 | 一次性使用无菌血管夹
HC0090 | 透明质酸钠生物胶
HC0091 | 一次性使用可吸收钉皮内吻合器
HC0092 | 组合式外固定支架-半环/U环/C环/全环/关节器/连接柱/连接杆/钉杆夹/杆杆夹 | 一套
HC0093 | 单臂式外固定支架-直型夹针块/轨道直型夹针块/轨道球关节连接夹块/支架主体、骨牵引针、金属骨针 | 一套
HC0094 | 空心接骨螺钉（非锁定） | 螺旋顶径6.5mm
HC0095 | 无头骨螺钉 | 孔最宽处直径5.5mm
HC0096 | 传送导管
HC0097 | 导引导丝 | 配合波士顿的磨头导管推进器使用
HC0098 | 冠脉药物涂层球囊扩张导管 | 带自灌注孔
HC0099 | 单髁膝关节假体系统 | 一套
HC0100 | 一次性使用血细胞分离器0981E-00 |  | 便携式血细胞采集仪 | Haemonetics Corporation | 9000
HC0101 | 胰岛素泵用皮下输液器 |  | 胰岛素泵 | 微泰医疗器械（杭州股份有限公司） | MTM-A2
HC0102 | 胰岛素泵用储药器组件 | 配套HC0103 | 胰岛素泵 | 微泰医疗器械（杭州股份有限公司） | MTM-A2
HC0103 | 持续葡萄糖监测系统
HC0104 | 速溶胃肠超声造影剂
HC0105 | 放射线胶片EBT4
HC0106 | 股骨颈动力交叉钉系统-股骨颈接骨板/股骨颈动力交叉钉系统-股骨颈动力棒/股骨颈动力交叉钉系统-股骨颈抗螺旋钉/金属锁定接骨螺钉 | 一套
HC0107 | 自膨式可载粒子胆道支架
HC0108 | 经颈静脉肝内穿刺器械
HC0109 | 放射性粒子植入专用穿刺针
HC0110 | 植入式静脉给药系统-穿刺针 | 耐高压
HC0111 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 |  | 连续性血液净化装置 | Gambro Lundia AB | Prismaflex
HC0112 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 |  | 连续性血液净化设备 | NIKKISO Europe GmbH | GE-F096-00
HC0113 | 血浆分离器 |  | 连续性血液净化设备 | NIKKISO Europe GmbH | GE-F096-00
HC0114 | 一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器 | 60°转角
HC0115 | 无菌手术刀片
HC0116 | 病理袋
HC0117 | 一次性使用导尿管 | Fr12 (4.0mm)
HC0118 | 一次性使用冲洗器 | 膀胱冲洗
HC0119 | 一次性使用肺结节定位穿刺针
HC0120 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml/30ml/50ml
HC0121 | 一次性使用眼内激光光纤 |  | 眼科倍频Nd:YAG 激光光凝仪 | QUANTEL MEDICAL | VITRA
HC0122 | 眼科用生物羊膜
HC0123 | 一次性使用眼科穿刺器
HC0124 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25G前后联合套包 |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 美国爱尔康公司 | Constellation
HC0125 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25G单玻切套包 |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 美国爱尔康公司 | Constellation
HC0126 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-25G玻切头 |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 美国爱尔康公司 | Constellation
HC0127 | 一次性无菌注射针 | 0.5*38RWLB
HC0128 | 囊袋张力环
HC0129 | 一次性使用无菌冲洗针 | 平头冲洗针0.45*22.5
HC0130 | 神经监护气管插管 |  | 术中神经监测仪 | 上海鸿瑞立道医疗科技有限公司 | NcuVigation
HC0131 | 合成可吸收外科缝线 | （4-0，5-0）单股缝线
HC0132 | 一次性使用无菌导尿管（硅胶 三腔）
HC0133 | 一次性使用无菌导尿管（乳胶 三腔）
HC0134 | 输尿管负压导引鞘
HC0135 | 呼吸道湿化治疗仪管路套件、鼻氧管 |  | 呼吸道湿化器 | 联赢医疗科技有限公司 | HFO-01
HC0136 | 水凝胶涂层硅胶导尿管
HC0137/HC0138/HC0139 | 一次性使用介入手术辅助包 | 具体参数详见表二
HC0140 | 生殖遗传实验室耗材一批 | 具体参数详见表三

## 表二 -介入手术包参数
一次性使用介入手术包明细 （一）参数
需求编号 | 序号 | 包含物料名称 | 规格型号 | 数量
HC0137 | 1 | 一次性使用无菌导尿包尖镊子 | 尖镊子 | 1
| 2 | 包布 | 亲水复膜/120*120cm | 1
| 3 | 包布 | 亲水淋膜布/150*220cm | 1
| 4 | 治疗巾 | 亲水复膜/60*60cm | 4
| 5 | 洞巾 | 亲水复膜/60*60 | 1
| 6 | 洞巾 | 345*175cm-01 | 1
| 7 | 手套 | 7.5#无粉 | 2
| 8 | 手套 | 7.0#无粉 | 1
| 9 | 加强型手术衣（螺纹袖口） | 亲水复膜/120*150cm | 3
| 10 | 一次性使用麻醉穿刺包(消毒） | 弯型 | 2
| 11 | 一次性使用破皮刀 | 带刀柄 | 1
| 12 | 介入手术包肾形盘 | 500ml不透明 | 2
| 13 | 介入手术包托盘 | 360*270*90mm/5000ml | 1
| 14 | 介入手术包医用垫 | IV型/60*90cm（菱形） | 1
| 15 | 介入手术包塑料杯 | 60*60*62mm/100ml | 2
| 16 | 介入手术包药碗 | 130*100*65mm/500ml | 1
| 17 | 介入手术包药碗 | 130*100*65mm/500ml | 1
| 18 | 无菌保护罩 | PE/100*100cm方 | 1
| 19 | 无菌保护罩 | PE/120（开口）*30cm方 | 1
| 20 | 无菌保护罩 | PE/100*100cm圆 | 1
| 21 | 纱布块 | 8*8*8 | 20
| 22 | 塑料注射器 | 直口10ML | 1
| 23 | 塑料注射器 | 直口20ML | 1
| 24 | 塑料注射器 | 直口5ML | 1
| 25 | 注射针头 | 16# | 1
| 26 | 注射针头 | 7# | 1
| 27 | 注射针头 | 8# | 1
一次性使用介入手术包明细（二）参数
需求编号 | 序号 | 包含物料名称 | 规格型号 | 数量
HC0138 | 1 | 遮挡布 | 15*60cm 亲水复膜 | 1
| 2 | 棉刷 | — | 4
| 3 | 量杯 | 100ml | 1
| 4 | 治疗巾 | 100*100cm 亲水复膜 | 1
| 5 | 小洞巾 | 100*100cm 亲水复膜 | 2
| 6 | 大洞巾 | 410*230cm,带吸水加强片 | 1
| 7 | 手术衣 | 118*150cm SSY016工艺 亲水复膜 | 2
| 8 | 蓝色棉刷 | — | 1
| 9 | 塑料夹 | — | 2
| 10 | 量杯 | 50ml | 1
| 11 | 擦手巾 | 30*30cm (CSJ002)水刺 | 2
| 12 | 蓝色小盆 | — | 1
| 13 | 蓝色大盆 | — | 1
| 14 | 透明大弯盘 | — | 1
| 15 | 透明大方盘 | — | 1
| 16 | 包布 | 220*150cm (BB020)双色膜 | 1
| 17 | 手套 | 7.5号麻面/弯型/无粉 | 1
| 18 | 手套 | 7号麻面/弯型/无粉 | 1
一次性使用介入手术包明细（三）参数
需求编号 | 序号 | 包含物料名称 | 规格型号 | 数量
HC0139 | 1 | 弯盘 | 透明 250ml | 1
| 2 | 塑料碗 | 透明 300ml | 1
| 3 | 消毒刷 | 通用 | 4
| 4 | 治疗巾 | 60*15 | 1
| 5 | 治疗巾 | 100*100 | 1
| 6 | 小洞巾 | 100*100 | 2
| 7 | 洞巾 | 220*240 | 1
| 8 | 手术衣 | M号 | 2
| 9 | 灭菌橡胶外科手套 | 7.5号麻面/弯型/无粉 | 2
| 10 | 灭菌橡胶外科手套 | 7号麻面/弯型/无粉 | 1
| 11 | 塑料夹 | U型 | 2
| 12 | 海绵块 | 12*4*4cm | 1
| 13 | 塑料杯 | 50ML | 1
| 14 | 塑料碗 | 透明 800ml | 1
| 15 | 塑料碗 | 透明 1400ml | 1
| 16 | 塑料仪器套 | 90*75(筒状) | 1
| 17 | 塑料仪器套 | 50*100(筒状) | 1
| 18 | 塑料仪器套 | 95*95(筒状) | 1
| 19 | 纱布块 | 10*10-16p显影，抽边 | 5
| 20 | 托盘 | 透明，34.5*26.5*6.5 | 1
| 21 | 包布 | 160*250 | 1

## 表三-生殖类耗材参数
大连大学附属中山医院一次性医用耗材采购需求信息表
需求编号 | 产品名称 | 参数
HC0140-1 | 辅助生殖用显微操作管及吸管 | 1.用于IVF实验室中体外环境下操作配子和胚胎 2由透明无色硼酸盐玻璃制作而成，形状统一，管壁厚，强度高。 3.一次性无菌包装 4.长度9in
HC0140-2 | 辅助生殖用培养器皿-6ml | 1.用于IVF实验室中溶液配制 2.由医用高分子材料制作而成 3.环氧乙烷消毒无菌包装 4.容量6ml，圆底
HC0140-3 | 辅助生殖用培养器皿-14ml | 1.用于IVF实验室中溶液配制 2.由医用高分子材料制作而成 3.环氧乙烷消毒无菌包装 4.容量14ml，圆底
HC0140-4 | 辅助生殖用培养器皿-15ml | 1.用于IVF实验室中溶液配制 2.由医用高分子材料制作而成 3.环氧乙烷消毒无菌包装 4.容量15ml，尖底
HC0140-5 | 辅助生殖用培养皿 | 1.用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎 2.辅助生殖专用皿 3.材料:医用级聚苯乙烯 4.无菌:合格 5.内毒素:<20EU/套 6.鼠胚测试(1-细胞):≥80%(96小时囊胚扩张率) 7.直径100mm
HC0140-6 | 辅助生殖用培养皿 | 1.用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎 2.辅助生殖专用皿 3.材料:医用级聚苯乙烯 4.无菌:合格 5.内毒素:<20EU/套 6.鼠胚测试(1-细胞):≥80%(96小时囊胚扩张率) 7. 直径35mm
HC0140-7 | 辅助生殖用培养皿 | 1.用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎 2.辅助生殖专用皿 3.材料:医用级聚苯乙烯 4.无菌:合格 5.内毒素:<20EU/套 6.鼠胚测试(1-细胞):≥80%(96小时囊胚扩张率) 7. 四孔皿
HC0140-8 | 辅助生殖用培养皿 | 1.用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎 2.辅助生殖专用皿 3.材料:医用级聚苯乙烯 4.无菌:合格 5.内毒素:<20EU/套 6.鼠胚测试(1-细胞):≥80%(96小时囊胚扩张率) 7.皿的主体内外双颈
HC0140-9 | 显微操作培养皿 | 1.单精子卵胞浆内注射精子用 产品由皿底、皿盖及载体组成 3.聚苯乙烯材料，原材料符合 Ⅵ 标准 4.通过了生物学评价检测以及精子存活试验，可提供检测报告 5.产品为无菌独立包装 6.皿的直径50mm
HC0140-10 | 辅助生殖用培养皿 | 1. 用于精子冷冻储存 2. 产品由皿底、皿盖及一片载体组成 3. 聚苯乙烯材料，原材料符合 Ⅵ 标准 4. 皿底内带有凹槽，便于载片放置固定，载片放入凹槽后与皿底在同一平面，方便显微注射针对样品进行操作，操作方便 5. 载片为L型设计，便于存放与取样时候夹持样品， 6. 载片可放入到1.0或1.8mL冻存管中装入冻存盒/冷冻铝架，存储到-196°液氮罐内 7. 精子冻存皿和载片表面平整，透明度高，便于解冻后显微镜查找精子，提高工作效率 8. 通过了生物学评价检测以及精子存活试验，可提供检测报告 9. 产品为无菌独立包装，可按需组合使用 10. 可独立使用，亦可以配合精子冷冻操作仪进行操作
HC0140-11 | 辅助生殖用培养皿 | 1. 用于精子冷冻储存 2. 产品由皿底、皿盖及两片载体组成 3. 聚苯乙烯材料，原材料符合 Ⅵ 标准 4. 皿底内带有凹槽，便于载片放置固定，载片放入凹槽后与皿底在同一平面，方便显微注射针对样品进行操作，操作方便 5. 载片为L型设计，便于存放与取样时候夹持样品. 6. 载片可放入到1.0或1.8mL冻存管中装入冻存盒/冷冻铝架，存储到-196°液氮罐内 7. 精子冻存皿和载片表面平整，透明度高，便于解冻后显微镜查找精子，提高工作效率 8. 通过了生物学评价检测以及精子存活试验，可提供检测报告 9. 产品为无菌独立包装，可按需组合使用 10. 可独立使用，亦可以配合精子冷冻操作仪进行操作.
HC0140-12 | 辅助生殖用培养皿 | 1. 用于精子冷冻储存 2. 产品由皿底、皿盖及三片载体组成 3. 聚苯乙烯材料，原材料符合 Ⅵ 标准 4. 皿底内带有凹槽，便于载片放置固定，载片放入凹槽后与皿底在同一平面，方便显微注射针对样品进行操作，操作方便 5. 载片为L型设计，便于存放与取样时候夹持样品， 6. 载片可放入到1.0或1.8mL冻存管中装入冻存盒/冷冻铝架，存储到-196°液氮罐内 7. 精子冻存皿和载片表面平整，透明度高，便于解冻后显微镜查找精子，提高工作效率 8. 通过了生物学评价检测以及精子存活试验，必要时可提供检测报告 9. 产品为无菌独立包装，可按需组合使用 10. 可独立使用，亦可以配合精子冷冻操作仪进行操作
HC0140-13 | 辅助生殖显微操作管 | 1.适用于辅助生殖体外配子受精、胚胎培养、ICSI及胚胎冷冻等IVF实验室操作流程 2 聚碳酸酯制造 3.产品经辐照灭菌方式 4. 规格：130um
HC0140-14 | 辅助生殖显微操作管 | 1.适用于辅助生殖体外配子受精、胚胎培养、ICSI及胚胎冷冻等IVF实验室操作流程 2 聚碳酸酯制造 3.产品经辐照灭菌方式 4.规格：140um
HC0140-15 | 辅助生殖显微操作管 | 1.适用于辅助生殖体外配子受精、胚胎培养、ICSI及胚胎冷冻等IVF实验室操作流程 2 聚碳酸酯制造 3.产品经辐照灭菌方式 4. 规格：150um
HC0140-16 | 辅助生殖显微操作管 | 1.适用于辅助生殖体外配子受精、胚胎培养、ICSI及胚胎冷冻等IVF实验室操作流程 2 聚碳酸酯制造 3.产品经辐照灭菌方式 4. 规格：170um
HC0140-17 | 辅助生殖显微操作管 | 1.适用于辅助生殖体外配子受精、胚胎培养、ICSI及胚胎冷冻等IVF实验室操作流程 2 聚碳酸酯制造 3.产品经辐照灭菌方式 4. 规格：210um
HC0140-18 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1.产品由经配合的天然橡胶胶乳或经配合的氯丁橡胶胶乳或经配合的聚异戊二烯橡胶胶乳及助剂制成 2.助剂组成为：防老剂、硫化剂、稳定剂、促进剂、色浆 3.手套表面处理成无粉，表面处理剂为聚合物涂层 4.灭菌 5.分左右手
HC0140-19 | 超声隔离透声膜 | 1.用于辅助生殖实验室采卵用 2.无润滑剂 3.由固定套（天然橡胶乳胶）、透声薄膜（天然橡胶乳胶）组成
HC0140-20 | 显微操作针 | 1.用于与压电破膜仪配合使用，完成卵胞浆内单精子注射 2.材质由硼硅酸盐玻璃制成，针体由针柄、针颈、针头组成 3.针尖为平口设计 4.针角度30度，针尖长度有600微米 5.针需要100%通过镜检质控，通过10-6辐照灭菌水平，内毒素小于或等于20EU/件，96小时MEA囊胚形成率大于或等于80%
HC0140-21 | 显微操作针 | 1.适用于辅助生殖ICSI及胚胎胚胎活检等IVF实验室操作流程 2.针尖角度30°， 外径120μm 3.硼硅酸盐玻璃制造 4.产品经辐照灭菌方式 ，内毒素小于或等于20EU/件，96小时MEA囊胚形成率大于或等于80%
HC0140-22 | 显微操作针 | 1.适用于辅助生殖胚胎活检等IVF实验室操作流程 2.角度30°；内径 20μm 、25μm、 30μm 3.硼硅酸盐玻璃制造 4.产品经辐照灭菌方式，内毒素小于或等于20EU/件，96小时MEA囊胚形成率大于或等于80%
注：投标需包含所有产品