发电机维修保养项目

外科楼1000KW柴油发电机1台、

东楼配电室200KW柴油发电机1台、

桥北分部100KW柴油发电机1台、

瓦房店200KW柴油发电机组1台、

总院门诊楼人防200KW玉柴柴油发电机组2台、

5.5KW汽油发电机2台

| 机组类型 | 序号 | 零件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000KW柴油发电机： 机组型号：C1250D5A 1000KW 发动机品牌：进口康明斯 发动机型号：KTA38G9 | 1 | 柴油滤芯 | 1006 | 件 | 2 |
|  | 2 | 机油滤芯 | 777670 | 件 | 6 |
|  | 3 | 空气滤芯 | 25273 | 件 | 2 |
|  | 4 | 水滤 | 2076 | 件 | 4 |
|  | 5 | 机油 | CI-15W-40 | 桶/18L | 10 |
|  | 6 | 防冻液 | -35 | 桶/18L | 13 |
|  | 7 | 电瓶 | 200AH | 块 | 4 |
|  | 8 | 加热器水管 | 1570 | 根 | 2 |
|  | 9 | 发电机自启动控制系统 | 1000KW | 套 | 1 |
| 200KW柴油发电机： 机组型号：CD250 200KW 发动机品牌：进口康明斯 发动机型号：6CTAA | 1 | 柴油滤芯 | 5052 | 件 | 1 |
|  | 2 | 机油滤芯 | 9009 | 件 | 1 |
|  | 3 | 空气滤芯 | 1009 | 件 | 1 |
|  | 4 | 水滤 | 2075 | 件 | 1 |
|  | 5 | 机油 | CI-15W-40 | 桶/18L | 2 |
|  | 6 | 防冻液 | -35 | 桶 | 4 |
|  | 7 | 电瓶 | 165AH | 块 | 1 |
|  | 8 | 电瓶充电器 | 12VMW | 块 | 1 |
|  | 9 | 水箱漏水修理 |  | 项 | 1 |
| 100KW柴油发电机维保：机组型号：100GF 100KW 发动机品牌：潍柴 发动机型号：6105AZLD | 1 | 柴油滤芯 |  | 件 | 1 |
|  | 2 | 机油滤芯 |  | 件 | 1 |
|  | 3 | 空气滤芯 |  | 件 | 1 |
|  | 4 | 水滤 |  | 件 | 1 |
|  | 5 | 机油 | CI-15W-40 | 桶18L | 2 |
|  | 6 | 防冻液 | -35 | 桶18L | 4 |
|  | 7 | 上水管 |  | 根 | 1 |
|  | 8 | 下水管 |  | 根 | 1 |
|  | 9 | 消音器除锈喷漆 |  | 项 | 1 |
|  | 10 | 水箱清理 |  | 项 | 1 |
|  | 11 | 电瓶 | 100AH | 块 | 2 |
| 1.瓦房店柴油发电机组1台200KW维修保养 2.总院门诊楼人防玉柴柴油发电机组2台200KW保养 3.汽油发电机2台5.5KW应急维修及保养 |  | 柴油滤芯 | 200KW | 件 | 3 |
|  |  | 机油滤芯 | 200KW | 件 | 3 |
|  |  | 空气滤芯 | 200KW | 件 | 6 |
|  |  | 水滤 | 2075 | 件 | 6 |
|  |  | 机油 | CI-15W-40 | 件 | 6 |
|  |  | 防冻液 | -35℃ | 件 | 12 |
|  |  | 电瓶 | 180Ah | 件 | 6 |
|  |  | 柴油机供油泵（瓦房店维修更换） | 200KW | 件 | 1 |
|  |  | 汽油发电机维修保养 |  | 台次 | 2 |