水泵定点维修

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道泵电机线圈维修 | 2.2KW | 1台 |
| 2 | 潜水泵电机线圈维修 | 3KW | 1台 |
| 3 | 管道泵电机维修线圈重缠维修 | Y112M-4 | 1台 |
| 4 | 管道泵电机线圈维修 | 4KW | 1台 |
| 5 | 潜水泵电机线圈维修 | 5.5KW | 1台 |
| 6 | 管道循环水泵电机线圈维修 | Y2-A32S-7.5KW | 1台 |
| 7 | 潜水泵电机线圈维修 | 80WQ-7.5KW | 1台 |
| 8 | 管道泵电机线圈维修 | Y225S-4-37KW | 1台 |
| 9 | 管道泵电机线圈维修 | Y250M-4-55KW | 1台 |
| 10 | 密封包 | 机械密封2.2KW | 1套 |
| 11 | 密封包 | 机械密封3KW | 1套 |
| 12 | 密封包 | 机械密封4KW | 1套 |
| 13 | 密封包 | 密封5.5KW | 1套 |
| 14 | 密封包 | 密封7.5KW | 1套 |
| 15 | 热水泵密封件 | 合金机械密封37KW | 1套 |
| 16 | 热水泵密封件 | 合金机械密封55kw | 1套 |
| 17 | 更换轴承 | NSK-6206 | 1套 |
| 18 | 更换轴承 | NSK-6208 | 1套 |
| 19 | 更换轴承 | NSK-6306 | 1套 |
| 20 | 更换轴承 | NSK-6308 | 1套 |
| 21 | 更换轴承 | NSK-6209 | 1套 |
| 22 | 更换轴承 | SKF6318 | 1套 |
| 23 | 更换轴承 | SKF6319 | 1套 |
| 24 | 更换水泵叶轮 | 3KW | 1套 |
| 25 | 更换水泵叶轮 | 4KW | 1套 |
| 26 | 更换水泵叶轮 | 5.5KW | 1套 |
| 27 | 更换水泵叶轮 | 7.5KW | 1套 |
| 28 | 循环泵水轮 | 37KW | 1套 |
| 29 | 循环泵水轮 | 55KW | 1套 |
| 30 | 循环泵轴加工维修 | 3-4KW | 1台 |
| 31 | 循环泵轴加工维修 | 5.5-7.5KW | 1台 |
| 32 | 循环泵轴加工维修 | 37-55KW | 1台 |