附件              防雷装置检测服务报价单

| 序号 | 名 称 |  | 检测点 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外科住院部 | 接闪杆防雷接地 | 3 |  |  |
|  |  | 旗杆防雷接地 | 2 |  |  |
|  |  | 接闪带防雷接地 | 16 |  |  |
|  |  | 液氧罐安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 液氧棚防雷接地 | 2 |  |  |
|  |  | 储油箱防雷接地 | 1 |  |  |
|  |  | 变电所低压配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 变电所低压配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 大型设备配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 大型设备配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室机柜安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 消控室显示屏安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱工作接地 | 2 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱工作接地 | 2 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱工作接地 | 2 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱安全接地 | 2 |  |  |
|  | 外科住院部 | 四楼配电箱工作接地 | 2 |  |  |
|  |  | 五楼配电箱安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 五楼配电箱工作接地 | 2 |  |  |
|  |  | 外科住院部计算机室配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 外科住院部计算机室配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 外科住院部计算机室配电箱SPD防雷接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室UPS主机安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室UPS电池柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室网络机柜安全接地 | 11 |  |  |
|  |  | 计算机室静电地板接地 | 1 |  |  |
|  |  | 外科住院部电梯电源安全接地 | 5 |  |  |
|  |  | CT设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | CT设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | X射线设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | X光设备配电箱安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | X光设备配电箱SPD防雷接地 | 2 |  |  |
|  |  | 1.5T核磁设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 1.5T核磁设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 3.0T核磁设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 3.0T核磁设备配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 内科住院部防雷接地 | 16 |  |  |
|  |  | 空调机组防雷接地 | 4 |  |  |
|  | 内科住院部 | 变电所低压配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 变电所低压配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 内科楼电梯基座安全接地 | 6 |  |  |
|  |  | 内科楼电梯控制柜安全接地 | 6 |  |  |
|  |  | 内科楼电梯电源安全接地 | 6 |  |  |
|  |  | 双源1#CT设备安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 双源2#CT设备配电箱安全接地 | 2 |  |  |
|  | 妇产科住院部 | 妇产科住院部防雷接地 | 8 |  |  |
|  |  | 冷却塔防雷接地 | 2 |  |  |
|  |  | 变电所低压配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 变电所低压配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  | 妇产科住院部 | 二楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 妇产科住院部电梯基座安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 妇产科住院部电梯控制柜安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 妇产科住院部电梯电源安全接地 | 3 |  |  |
|  | 门诊楼 | 门诊楼防雷接地 | 16 |  |  |
|  |  | 冷却塔防雷接地 | 3 |  |  |
|  |  | 风机防雷接地 | 1 |  |  |
|  |  | 变电所低压配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 变电所低压配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 变电所电源SPD防雷接地 | 2 |  |  |
|  |  | B3变电所低压配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | B3变电所低压配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | B3变电所电源SPD防雷接地 | 2 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  | 门诊楼 | 三楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 五楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 五楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室UPS主机安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室UPS电池柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室显示屏安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室广播机柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室网络机柜安全接地 | 6 |  |  |
|  |  | 消控室静电地板接地 | 1 |  |  |
|  |  | 门诊楼电梯基座安全接地 | 11 |  |  |
|  |  | 门诊楼电梯控制柜安全接地 | 11 |  |  |
|  |  | 门诊楼电梯配电箱安全接地 | 5 |  |  |
|  |  | 门诊楼电梯电源SPD防雷接地 | 4 |  |  |
|  |  | 急诊CT设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 急诊CT设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 急诊DR设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 急诊DR设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 1#CT设备安全接地 | 1 |  |  |
|  | 门诊楼 | 1#CT设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 2#CT设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 2#CT设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 3#CT设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 3#CT设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 1#DR设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 1#DR设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 2#DR设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 2#DR设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 1.5T核磁设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 1.5T核磁设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | ECT设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | ECT设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | PET/CT设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | PET/CT设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | PET/CT设备配电箱SPD防雷接地 | 1 |  |  |
|  |  | DSA设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | DSA设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  | 门诊楼(信息管理中心) | 机房配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 机房配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 机房网络机柜安全接地 | 17 |  |  |
|  |  | 机房静电地板接地 | 1 |  |  |
|  |  | 机房空调机组安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | UPS主机安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | UPS电池柜安全接地 | 3 |  |  |
|  |  | UPS电源SPD防雷接地 | 1 |  |  |
|  |  | UPS机房静电地板接地 | 1 |  |  |
|  | 肿瘤中心 | 肿瘤中心接闪带防雷接地 | 8 |  |  |
|  |  | 变电所低压配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 变电所低压配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 变电所电源SPD防雷接地 | 2 |  |  |
|  |  | 一楼强电井配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼强电井配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼强电井配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼强电井配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼强电井配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼强电井配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼强电井配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼强电井配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 负一楼强电井配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 负一楼强电井配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 屋面强电井配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 屋面楼强电井配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯基座安全接地 | 1 |  |  |
|  | 肿瘤中心 | 电梯电梯控制柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯电源安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | DSA设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | DSA设备配电箱安全接地 | 3 |  |  |
|  |  | DSA设备配电箱SPD防雷接地 | 3 |  |  |
|  |  | 内科CT3设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 内科CT3设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | BSD设备安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | BSD设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | BSD设备配电箱SPD防雷接地 | 1 |  |  |
|  |  | 1.5T核磁设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 1.5T核磁设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | TOMO设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | TOMO设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | CT设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | CT设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  | 行政办公楼 | 行政办公楼楼接闪带防雷接地 | 8 |  |  |
|  |  | 变电所低压配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 变电所低压配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 变电所电源SPD防雷接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯基座安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯电梯控制柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯电源安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  | 感染科住院部 | 感染科住院部接闪带防雷接地 | 8 |  |  |
|  |  | 电梯基座安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯电梯控制柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯电源安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 直线加速器设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 直线加速器设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 伽马刀设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 伽马刀设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
| 196 | 合计 |  | 387 |  |  |

大连大学附属中山医院造船分部

| 序号 | 名 称 |  | 检测点 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 造船分部 | 接闪杆防雷接地 | 1 |  |  |
|  |  | 接闪带防雷接地 | 8 |  |  |
|  |  | 配电室配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 配电室配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 五楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 五楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 六楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 六楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 七楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 七楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯基座安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯控制柜安全接地 | 1 |  |  |
|  | 造船分部 | 电梯配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 办公楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 办公楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室网络机柜安全接地 | 3 |  |  |
|  |  | 计算机室静电地板接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室消防机柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室监控机柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | CT设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | CT设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | DR设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | DR设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 核磁设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 核磁设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
| 35 | 合计 |  | 44 |  |  |

大连大学附属中山医院桥北分部

| 序号 | 名 称 |  | 检测点 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桥北分部 | 配电室配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 配电室配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 配电室电源SPD防雷接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室机柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室网络机柜安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 计算机室静电地板接地 | 1 |  |  |
|  |  | UPS主机安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | UPS电池柜接地 | 1 |  |  |
|  |  | X光设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | X光设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
| 23 | 合计 |  | 23 |  |  |

大连大学附属中山医院瓦房店分部

| 序号 | 名 称 |  | 检测点 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瓦房店分部（北楼） | 旗杆防雷接地 | 1 |  |  |
|  |  | 大楼防雷接地 | 10 |  |  |
|  |  | 配电室配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 配电室配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 配电室低压电源SPD防雷接地 | 2 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 五楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 五楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 六楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 六楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯基座安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯控制柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯电源安全接地 | 1 |  |  |
|  | 瓦房店分部（北楼） | 计算机室配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室网络机柜安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 计算机室UPS主机安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室UPS电池柜接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室应急配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室监控机柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室消控机柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | CT设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | CT设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | X光设备安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | X光设备配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  | 瓦房店分部（南楼） | 配电室配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 配电室配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 配电室应急电源配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 配电室应急电源配电柜工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 一楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 二楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 三楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  | 瓦房店分部（南楼） | 四楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 四楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 五楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 五楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 六楼配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 六楼配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 电梯基座安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 电梯控制柜安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 电梯电源安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 计算机室配电箱安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室配电箱工作接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室网络机柜安全接地 | 2 |  |  |
|  |  | 计算机室UPS主机安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 计算机室UPS电池柜接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室应急配电柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室监控机柜安全接地 | 1 |  |  |
|  |  | 消控室消控机柜安全接地 | 1 |  |  |
| 60 | 合计 |  | 74 |  |  |

防雷装置维修服务报价单

| 序号 | 维修项目 | 材料名称 | 规格参数 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接闪带敷设 | 镀锌圆钢 | φ10mm | 米 |  |
| 2 | 引下线敷设 | 镀锌圆钢 | φ11mm | 米 |  |
| 3 | 断接卡子安装 | 镀锌 | φ12mm | 个 |  |
| 4 | 接地沟槽开挖及恢复 | -- | 宽500mm高800mm | 米 |  |
| 5 | 水平接地极敷设 | 镀锌扁钢 | 40*4mm | 米 |  |
| 6 | 垂直接地极敷设 | 镀锌角钢 | 50*50*5mm | 根 |  |
| 7 | 接地模块敷设 | 接地模块 | 500*300mm | 个 |  |
| 8 | 降阻剂浇灌 | 降阻剂 | 化学长效 | 吨 |  |
| 9 | 电源浪涌保护器安装（I级） | 电源浪涌保护器 | 10/350μS：12.5KA | 组 |  |
| 10 | 电源浪涌保护器安装（II级） | 电源浪涌保护器 | 8/20μS：In:20KA | 组 |  |
| 11 | 等电位连接 | 铜导线 | 6mm2 | 处 |  |
| 12 | 接闪杆安装（长6米） | 接闪杆 | DN32mm+φ16mm | 根 |  |
| 13 | 接闪杆修复（长6米） | -- | -- | 根 |  |
| 14 | 接闪带焊接 | -- | -- | 点 |  |
| 15 | 接闪带修复除锈刷油 | -- | -- | 米 |  |